## Sheet1
Cenário pessimista de gastos com utilização de aquecedores de imersão em sistema de bioflocos
- Para aumentar a temperatura de 1 kg de água em 1 °C é necessário 1 caloria de energia.
- 26º é a subtração de 3ºC, atribuídos ao que a estufa pode garantir na manutenção da temperatura, de 29º C, conforto térmico da tilápia.
- Vamos assumir que, tratando de água, 1 kg = 1 litro.
- Determine o volume de água a ser aquecido e em quantos graus a temperatura será elevada
- Multiplicando a massa de 1 L pela diferença de temperatura, teremos o número de calorias necessárias para aquecer o volume de água desejada.
- O resultado deve ser multiplicado por 1.1622 para obter a quantidade de energia, em W/h para aquecer o volume anteriormente utilizado à temperatura desejada.
- Divide-se o resultado acima por 100 para convertê-lo à kW/h.
Mês | Maio | Junho | Julho | Agosto | Unidade
Temperatura média | 12 | 10 | 10 | 11 | graus celsius
Temperatura desejada | 26 | 26 | 26 | 26 | graus celsius
Graus celsius a elevar | 14 | 16 | 16 | 15 | graus celsius
Peso de 330000 litros de água | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | kg
Calorias para aquecer 1 litro de água | 4620000 | 5280000 | 5280000 | 4950000 | calorias
Calorias para W/h | 5369364 | 6136416 | 6136416 | 5752890 | W/h
W/h para kW/h | 5369.364 | 6136.416 | 6136.416 | 5752.89 | kW/h
Valor para elevar a temperatura | 3275.312 | 3743.2138 | 3743.2138 | 3509.2629 | reais
Total para elevar a temperatura | 14271.0025
Fonte: https://www.ehow.com.br/calcular-energia-kw-aquecer-litro-agua-como_111791/